2018年沈阳职业院校技能大赛
中职组 “建筑装饰技能”赛项规程
一、赛项名称
赛项编号：ZZ-04
赛项名称：建筑装饰技能 
赛项组别：中职组
赛项归属产业： 建筑
二、竞赛目的
在全面精装修政策的推动下，以行业需求为导向、以职业技能培养为核心，引导中等职业学校的教学改革，尤其是重视实践教学的改革，促进建筑装饰装修行业中职人才的培养。
以建筑装饰施工图绘制、建筑装饰施工技能操作为本赛项的核心，使参赛选手更好地掌握当代建筑装饰工程中的两项基本技能，即计算机应用和实际操作，促使参赛选手具备一定的现场施工管理和团队协作能力，提升参赛选手职业能力和就业质量。

通过竞赛促进企业和学校之间的交流，加强“校企合作”，推动职业院校实验实训基地建设、课程改革、师资队伍建设。

三、竞赛内容与时间
（一）竞赛内容
本竞赛项目包括建筑装饰施工图绘制、建筑装饰施工技能操作两个环节。
建筑装饰施工图绘制竞赛环节由2名参赛选手独立完成规定任务，参赛选手根据给定比赛任务，按照国家制图标准要求，在大赛现场提供的计算机辅助设计软件中完成指定建筑装饰施工图的绘制任务。

建筑装饰施工技能操作环节由2名参赛选手组成的代表队共同完成规定任务，参赛选手按照建筑装饰施工工艺要求及装饰施工质量验收基本规定，借助轻型装饰施工机具，团队协作完成房屋室内墙面瓷砖镶贴和轻钢龙骨隔纸面石膏板隔墙工程等实际操作任务。
（二）竞赛时间安排 
建筑装饰施工图绘制竞赛环节总时长为连续120分钟。
建筑装饰施工技能操作环节总时长为连续240分钟。
四、竞赛方式
（一）参赛对象
中职学生组.沈阳市各类中等职业学校(含原在沈省属中专、直属学校、职业教育中心、市行办学校、技工学校、民办中职学 校、高等院校附属中专)全日制在籍学生;同时邀请沈阳经济区其它七城市中等职业学校学生参赛。
（二）组队要求 
每单位限报2个队。每支参赛队由2名选手组成，且不得跨校组队，每队指导教师不超过2名。
五、竞赛流程
根据队伍数量进行抽签循环
	日期
	时间
	内容

	竞赛当天
	7:30-8:00
	抽签、检录入场（施工环节）

	
	8:00-12:00
	建筑装饰工程施工

	
	12:00-13:00
	午休

	
	13:00-13:30
	抽签、检录入场（绘图环节）

	
	13:30-15:30
	建筑装饰工程绘图


六、竞赛试题
本赛项公开赛题，于开赛1个月前在大赛指定网络信息发布平台上公开。
七、竞赛规则
1.报名条件： 网上报名，详见报名通知。
2.参赛选手必须着工服，选手不得在参赛服饰上作任何标识，不得携带任何通讯工具进入赛场，违规者取消本次比赛成绩。
3.参赛选手出场顺序和竞赛项目以抽签决定，并由各选手对抽签结果签字确认，依次按顺序在相应赛场进行比赛。
4.比赛前30分钟，参赛选手凭参赛证、身份证和学生证三证齐全进入候赛项。赛场工作人员负责对各参赛选手的身份进行确认检查。参赛选手凭抽签号提前20分钟进入赛场。由现场工作人员组织引导选手到指定的准备室进行赛前准备工作。各参赛选手应对比赛的物品进行检查确认。
5.竞赛过程中，选手须严格遵守操作流程和规则，并自觉接受裁判的监督和警示。若因突发故障原因导致竞赛中断，应提请裁判确认其原因,并视具体情况做出裁决。
6.选手竞赛开始、终止时间由赛场裁判记录在案；比赛时间到，由裁判示意选手终止操作。选手提前结束竞赛后不得再进行任何操作。选手在竞赛过程中不得擅自离开赛场，如有特殊情况，需经裁判同意后作特殊处理。
7.赛场各类工作人员必须统一佩戴由大赛办印制的相应证件，着装整齐，进入竞赛场地。
8.各赛场除大赛办、专家组成员、现场裁判、赛场配备的工作人员外，其他人员未经大赛办允许不得进入赛场。
9.各参赛队的领队、指导教师以及随行人员谢绝进入赛场。
八、竞赛环境
在规定赛场内，设置：
    1.等候区
    2.技能竞赛项
    3.工作区
九、技术规范
建筑装饰技能项目是以教育部颁布的中等职业学校相关专业教学指导方案和国家职业标准《室内装饰设计员》（三级）规定的知识和技能要求为基础，注重考核基本技能，体现标准程序，结合生产实际，考核职业综合能力，并对技能人才培养起到示范指导作用。主要采用以下标准、规范及工具类软件：

1.《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001-2010)

2.《房屋建筑室内装饰装修制图标准》（JGJ/T244-2011）

3.《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

4.《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）

5.《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）

6.《住宅装饰装修工程施工规范》（GB50327-2001）

7.《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》（JGJ∕T304-2013）

8.《纸面石膏板》（GB/T9775-2008）

9.《建筑用轻钢龙骨》（GB/T11981-2008）

十、技术平台
（一）竞赛器材
1.建筑装饰施工图绘制环节

（1）操作系统：Windows 7

（2）竞赛软件：中望建筑CAD教育版 2017

（3）搜狗拼音输入法、搜狗五笔输入法、Adobe Reader

（4）计算机配置：处理器I3≥3.0G，内存≥4G，硬盘≥100G，19寸及以上显示器，备用机配置与竞赛机配置完全相同。竞赛时USB接口全部封闭。

2.建筑装饰施工技能操作环节工具材料清单，见表3。

表3  工具材料清单
	序号
	相关工具及材料提供
	单位
	数量

	劳保用品（自带）

	1
	防尘帽
	顶
	2

	2
	工作服
	套
	2

	3
	工作鞋
	双
	2

	4
	防尘镜
	副
	2

	5
	安全帽
	个
	2

	6
	手套
	双
	2

	7
	口罩
	个
	2

	8
	毛巾
	条
	若干

	9
	隔音耳包（选带）
	副
	2

	注：劳动保护用品不允许出现参赛队或学校名称等标识。

	工具（自带）

	1
	绘图画线工具（铅笔、记号笔、尺子、角尺等）
	套
	不限

	2
	激光投线仪
	台
	1-2

	3
	软管（自选）
	根
	不限

	4
	墨线盒或粉线包
	个
	不限

	5
	卷尺、水平尺
	把
	不限

	6
	线坠
	个
	2

	7
	托线板
	个
	2

	8
	质量检测工具（靠尺、水平尺、角尺、塞尺、拉线等）
	套
	1-2

	9
	手提式电动切割机（含切割片）
	台
	1-2

	10
	电动无齿锯（直径小于300mm）
	台
	1

	11
	电锤
	把
	1

	11
	手枪钻
	把
	1-2

	12
	拉铆枪
	把
	1-2

	13
	扳手
	个
	2

	14
	胶钳
	把
	1-2

	15
	橡胶锤
	把
	1-2

	16
	美工刀
	把
	不限

	17
	铁抹子、抄灰板
	把
	不限

	18
	棉线或尼龙线
	米
	若干

	19
	开刀
	把
	不限

	20
	瓷砖刀
	把
	不限

	21
	抹布或海绵
	块
	不限

	22
	磨石
	个
	不限

	23
	合金錾
	个
	不限

	24
	垫尺(镶贴瓷砖用）
	米
	不限

	25
	搅拌棒
	个
	1

	赛场提供材料和工具

	1
	轻钢龙骨主件（包括沿顶、沿地龙骨、加强龙骨、竖横向龙骨）
	米
	适量

	2
	轻钢龙骨配件（包括支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件等）
	个
	适量

	3
	紧固材料（包括膨胀螺栓、自攻螺丝等）
	个
	若干

	4
	填充材料：50mm厚保温板，按设计要求选用
	平方米
	适量

	5
	纸面石膏板：9.5mm耐火纸面石膏板
	块
	适量

	6
	墙面瓷砖（提前浸泡好，包括白色、花色磁砖200mm*200mm、200mm*100mm）
	块
	适量

	7
	砂浆(局部找平用，提前准备好）
	立方米
	适量

	8
	消解石灰粉(粘贴瓷砖用）
	公斤
	适量

	9
	镀锌水管、插座
	米/个
	若干

	10
	瓷砖砖缝十字架
	个
	适量

	11
	多功能接线板
	个
	1

	12
	铁锨
	把
	1

	13
	水桶、水舀
	个
	1

	14
	灰桶
	个
	1

	15
	灰槽
	个
	1

	16
	垃圾桶
	个
	1

	17
	扫把
	把
	1

	18
	塑料簸箕
	个
	1

	赛场备用工具

	1
	手枪钻
	把
	适量备用

	2
	电圆锯（手提式）
	台
	适量备用

	3
	电锤
	台
	适量备用

	4
	电动无齿锯（直径小于300mm）
	台
	适量备用

	5
	检测工具（裁判评分用）
	套
	若干

	6
	隔音耳包
	副
	若干


（二）竞赛场地

1.建筑装饰施工图绘图环节安排在计算机机房或实训场地进行，切断比赛用计算机的网络连接。

2.建筑装饰施工技能操作环节安排在实训场地进行。
实训场地详图见附件。
工位尺寸说明

①施工区开间内空尺寸：长3.0m，进深2.60m。

②镶贴区墙体材料为轻质砌块材料，面层抹灰，墙体高度为1.80m。

③窗洞尺寸635mm*840mm，窗台高650mm。

④隔墙和镶贴区墙体墙面设置水管、开关或插座，位置待定。

⑤施工区隔离带设置施工用电插座。

⑥施工区墙面误差控制在允许范围内。

十一、成绩评定
1.“建筑装饰施工图绘制”竞赛采用结果评分方式；“建筑装饰施工技能操作”竞赛采用过程评分和结果评分相结合方式。过程评分针对竞赛过程中参赛选手的操作过程、职业素养进行评判，结果评分针对参赛选手完成的成果进行评判。裁判应在相应评分表处签字。

2.成绩评定后，由加密裁判按二次加密号统计成绩，签字封存，由裁判长和监督组长共同签字后，由专人送保密室封存。

十二、奖项设定
本赛项奖项设团体奖。奖项设定占参赛队总数的比例：一等奖占比10%，二等奖占比20%，三等奖占比30%。
十三、赛项安全
  (一)竞赛准备工作

1.大赛办须在赛前组织专人对比赛现场进行考察，并对安全工作提出明确要求。赛场的布置，赛场内的器材、设备，应符合国家有关安全规定。承办单位赛前须按照大赛办要求排除安全隐患。
2.赛场周围要设立警戒线，要求所有参赛人员必须凭大赛办印发的有效证件进入场地，防止无关人员进入发生意外事件。比赛现场内应参照相关职业岗位的要求为选手提供必要的劳动保护。在具有危险性的操作环节，裁判员要严防选手出现错误操作。
3. 承办单位应提供保证应急预案实施的条件。对于比赛内容涉及高空作业、可能有坠物、大用电量、易发生火灾等情况的赛项，必须明确制度和预案，并配备急救人员与设施。
4.严格控制与参赛无关的易燃易爆以及各类危险品进入比赛场地，不许随便携带书包进入赛场。
5.配备先进的仪器，防止有人利用电磁波干扰比赛秩序。大赛现场需对赛场进行网络安全控制，以免场内外信息交互，充分体现大赛的严肃、公平和公正性。
6.大赛办须会同承办单位制定开放赛场和体验区的人员疏导方案。赛场环境中存在人员密集、车流人流交错的区域，除了设置齐全的指示标志外，须增加引导人员，并开辟备用通道。
7.大赛期间，承办单位须在赛场管理的关键岗位，增加力量，建立安全管理日志。

     (二)组织过程安全责任 

1.各学校组织代表队时，须安排为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

2.各学校代表队组成后，须制定相关管理制度，并对所有选手、指导教师进行安全教育。

3.各参赛队伍须加强对参与比赛人员的安全管理，实现与赛场安全管理的对接。

(3) 应对突发事件的措施

比赛期间发生意外事故，发现者应第一时间报告大赛办，同时采取措施避免事态扩大。大赛办应立即启动预案予以解决并报告大赛办。赛项出现重大安全问题可以停赛，是否停赛由大赛办决定。事后，大赛办应向大赛办报告详细情况。
十四、竞赛须知
(一)参赛队须知

1. 各参赛代表队要发扬良好道德风尚，听从指挥，服从裁判，不弄虚作假。如发现弄虚作假者，取消参赛资格，名次无效。

2. 各代表队领队要坚决执行竞赛的各项规定，加强对参赛人员的管理，做好赛前准备工作，督促选手带好证件等竞赛相关材料。

3. 竞赛过程中，除参加当场次竞赛的选手、执行裁判员、现场工作人员和经批准的人员外，领队、指导教师及其他人员一律不得进入竞赛现场。

4. 参赛代表队若对竞赛过程有异议，在规定的时间内由领队向赛项仲裁工作组提出书面报告。

5. 对申诉的仲裁结果，领队要带头服从和执行，并做好选手工作。参赛选手不得因申诉或处理意见不服而停止竞赛，否则以弃权处理。

6. 参赛队领队应对本队参赛队员和指导教师的参赛期间安全负责，参赛学校须为参赛选手和指导教师购买意外保险。

(二)指导教师须知

1. 指导老师应及时查看大赛专用网站有关赛项的通知和内容，认真研究和掌握本赛项竞赛的规程、技术规范和赛场要求。

2. 指导选手做好赛前的一切技术准备和竞赛准备。

3. 比赛期间要着装整齐，严格遵守比赛规则，凭指导教师证按规定参加各项活动。

4．严格遵守比赛规定，不得私自接触赛项裁判和专家，对竞赛过程和结果如有异议，按照大赛制度由领队负责向大赛办反映。

5. 指导教师应在赛后做好赛事总结和工作总结。
十五、申诉与仲裁
  本赛项在比赛过程中若出现有失公正或有关人员违规等现象，代表队领队可在比赛结束后2小时之内向仲裁组提出申诉。赛项仲裁工作组在接到申诉后的2小时内组织复议，并及时反馈复议结果。仲裁工作组的仲裁结果为最终结果。
十六、竞赛观摩
在指定区域内观摩。
十七、竞赛录像
本次竞赛全程录像
十八、资源转
 为实现大赛资源共享，以赛促教，实现教学改革成果深化，本赛项制定了具体的赛项成果转化方案：

1. 专业教学资源包

组织企业和专家更新专业教学资源包，系统的梳理本专业的培养目标、岗位需求、课程体系、核心知识点及历年竞赛考核内容与要点，并结合技术发展趋势对未来的竞赛内容设置进行权威预测。

2. 师资培训

结合全国骨干教师国家级培训和省市级培训需求，计划举办相关师资培训班。

3. 资源库建设

依托2018年度沈阳职业院校技能大赛，将比赛试题、比赛现场视照片等资源统一整理，添加到本专业资源库建设中，为广大职业院校师生提供在线学习交流的平台。

附件  样题及评分标准
2018年沈阳职业院校技能大赛

中职组建筑装饰技能赛项       

“建筑装饰施工图绘制”样题任务书 

1、 命名说明：
1. 参赛选手在D盘的根目录下新建文件夹，并以“参赛号或机位号”命名（具体以赛场要求为准）。本竞赛环节所有任务的完成结果必须保存在上述文件夹中，否则以未做任务处理。
2. 文件命名要求：必须按任务要求命名文件名称。
3. 选手设置的“文件夹名称”和“保存的文件名称”不符合上述要求的，其内容不能作为比赛正式结果，不作为评分依据。
2、 注意事项：
1. 本竞赛环节总分100分，加权系数0.4，竞赛时间120分钟，提前交卷不予加分。
2. 参赛选手不得携带与竞赛无关的书籍、U盘、通讯设备、摄录设备等，已经发现，将取消竞赛资格。
3. 竞赛过程中请参赛选手注意手动保存，如保存不及时造成数据丢失，后果自负。
4. 遇到意外情况，应及时向当值裁判报告，听从裁判安排，不要自行处理。
5. 参赛选手在提交竞赛成果前，务必检查文件夹和文件的名称是否正确；竞赛提供的纸质资料不得带出赛场；离开时不得关机。
6. 所提交的竞赛成果中不得明示或暗示选手身份，不得有雷同卷，否则视为作弊。
3、 绘图环境通用设置说明

（1） 所有绘图任务的图层、线型及线宽可利用软件自动生成，也可自行建立，自建的图层、线型及线宽须符合国家标准要求。
（2） 文字样式
1、用于“汉字”，命名为“HZ”,其中宽度因子（宽高比）设置成0.7（需在图形单位中将长度的小数精度设置成0.0），字体名为“仿宋”，语言为“CHINESE_ GB2312”。所有汉字类的标注均必须选择该文字样式以保证图面文字统一。
 2、用于“数字与英文字母”，命名为“XT”，字体名选择“simplex,shx”，大字体选择“HZTXT”。所有数字与英文字母必须选择该文字样式以保证图面文字统一。
4、 竞赛任务要求

（1） 任务一：建筑装饰施工图-抄绘
根据给定的建筑平面图，在一个dwg文件中抄绘以下任务，保存名称为“任务一”：
1. 抄绘“家具平面布置图”（20分）

要求抄绘内容完整，插入门窗表并对表格适当编辑。图中家具适合其所被放置的空间，并符合人体工程学要求，家具样式不作要求（若有家具标注尺寸，需要与尺寸标注一致，其余家具尺寸不作要求、个别简单的家具样式可自行绘制）。
2. 抄绘“地面布置图”（15分）
要求抄绘内容完整，填充地面装饰材料并注释地面装饰材料的名称，填充样式以及规格尺寸须与图纸一致，文字与填充有遮挡处需做图案加洞（背景遮蔽）处理。

3. 抄绘“顶面布置图”（15分）
要求抄绘内容完整，注明所用装饰材料，注释系统所有比例与图纸一致，图例中图案样式可自行绘制并合理放置在各房间，图例需抄绘。

4. 抄绘“两张立面布置图”（15分）
要求抄绘内容完整，图中并未给出家具尺寸，选手可从图库中调用图块，要求比例关系合适，家具、洁具样式不限、文字标注抄绘完整。

5. 虚拟打印（5分）
1 更改布局名称为“PDF打印”。

2 在布局空间中以1:1比例绘制符合国家标准的A3横向图框及标题栏，标题栏样式如下，并填写标题栏内的图名和比例。
[image: image1.emf]


3 仅将“家具平面布置图”通过布局空间进行虚拟打印，打印比例为1:100，输出格式为PDF，保存名称为“家具平面布置图”。

4 其他打印设置：打印样式为Monochrome，设置可打印区域页边距为0。

（2） 任务二：建筑装饰施工图-设计（30分）
提供方案效果图，参赛选手仔细阅读效果图中的信息，结合任务书要求，完成以下内容：

1. 在一个dwg文件中设计以下任务，保存名称为“任务二”，出图比例1:50。

2. 隔墙、油漆与装饰设计
  设计思路要求：附件图纸为卧室效果图，要求在卧室中C、D墙间使用轻钢钢龙骨纸面石膏板隔墙，建一个衣帽间（不可开放式），衣帽间面积要求（3-4平米），门宽：800mm,设计为隐形门，墙面的设计风格与材质与A、B墙面一致，尺寸自拟。
3．按照效果图提供的参数，并绘制1张“新建墙体位置图”，将新建的墙体绘制在平面图中，并且表明墙体长度、宽度、门洞长宽高，以及距其他墙边的距离。

4.将“新建墙体位置图” 布局家具并绘制“家具平面布置图”（房屋朝向自定），绘制内容包括墙体、门、窗、尺寸标注、文字标注（材料标注、文字说明）、图名标注、内视符号、地板填充等。同时，图中还应一张双人床，两个床头柜、电视柜、衣柜和化妆台，位置自拟，尺寸大小符合人体工程学及家居室内流线设计要求，出图比例1:50。

5.分别绘制A、D两面墙的装饰立面图（D面墙隐形门的位置、尺寸、材质标注详细），装饰线条造型自行绘制，并将其中任意一张装饰立面图填充立面家具对象，出图比例1:50。
6.在模型空间绘制A3横向图框，标题栏样式与“任务一”相同，标题栏填写的图名与任务名称一致。任务二所有绘图结果均放置在此图框内，布图合理。
评分标准
1.“建筑装饰施工技能操作”竞赛环节，满分100分，加权系数0.6。
建筑装饰施工操作技能评分标准

	序号
	考核

内容
	要求/

允许误差
	配分
	检查方法
	评分标准

	1.

墙面砖镶贴
50分
	工效
	操作时间240分钟
	8
	结果观察,尺量
	1． 完成60%以下不得分
2． 完成60%~100% 根据比例酌情给分

	
	施工工艺流程
	施工过程符合操作规程
	7
	过程评分
	1.不符合操作规程1处，扣1分
2.扣完为止

	
	砖的排列
	墙砖排列正确
砖的完整面无裂痕和缺损
	4
	观察、尺量
全面检查
	1.不正确每处扣2分
2.表面有破损、裂痕砖，每处扣1分
3.扣完为止

	
	墙面拼花
	拼花正确，拼花部分砖缝宽度均匀，符合设计要求，允许误差1mm
	5
	观察、尺量
全面检查
	1.拼花不正确扣2分
2.砖缝不均匀，每超1mm扣1分，最多扣3分

	
	洞口的套割
	洞口套割尺寸合理，美观
	3
	观察
全面检查
	1.出现边角不整齐，缺角、裂缝、炸瓷等每处扣1分
2.扣完为止

	
	墙面清洁
	洁净、光泽
	3
	观察
全面检查
	1.有污迹每处扣2分，
2.扣完为止

	
	找平层检查找补
	检查找补
	3
	过程评分
	没有检查不得分

	
	尺寸正确
	墙长度、宽（高）度各2处，（图纸所标注尺寸）±5mm
	3
	尺量
全面检查
	1.每超1mm，扣1分
2.扣完为止

	
	立面垂直度
	检查墙面3处，取最大值，允许误差2mm
	4
	2m靠尺，楔型塞尺
	1.每超1mm，扣1分
2.扣完为止

	
	表面平整度
	检查墙面3处，取最大值，允许误差3mm
	3
	2m靠尺，楔型塞尺
	1.每超1mm，扣1分
2.扣完为止

	
	阴阳角方正
	检查墙面3处，取最大值，允许误差3mm
	3
	直角尺检查，楔型塞尺
	1.每超1mm，扣1分
2.扣完为止

	
	接缝直线度
	检查墙面2处，取最大值，允许误差2mm
	3
	拉通线尺量（任意）
	1.每超1mm，扣0.5分，扣完2分为止
2.最低分1分

	
	接缝高低差
	检查墙面3处，取最大值，允许误差0.5mm
	3
	钢直尺、楔型塞尺
	每点不合格，扣0.5分

	
	接缝宽度
	检查墙面3处，取最大值，允许误差1mm
	3
	钢直尺
	1.每超1mm，扣0.5分
扣完2分为止
2.最低分1分

	2.
轻钢龙骨隔墙
45分
	施工工艺流程
	施工过程符合操作规程
	5
	过程评分
	1.不符合操作规程1处，扣1分

2.扣完为止

	
	测量放线
	按照要求弹线
	5
	
	1.没按照要求放线不得分
2.不正确每处扣2分

	
	龙骨安装符合要求
	龙骨安装顺序符合要求，摆放正确
	3
	
	1.安装顺序不正确每处扣1分
2.扣完为止

	
	
	龙骨间距符合设计要求；
	3
	尺量
全面检查
	1.不正确每处扣1分
2.扣完为止

	
	
	龙骨安装牢固，固定点间距符合要求
	4
	过程检查
	1.不正确每处扣0.5分
2.扣完为止

	
	吸音棉安装
	安装牢固，符合设计要求
	2
	过程检查
	1.不正确每处扣1分
2.扣完为止

	
	面板安装
	面板安装正确
固定间距符合设计要求和规范要求
	6
	观察、尺量
全面检查
	1.安装不正确每处扣0.5分

2.板缝不符合要求每处扣1分
3.固定间距大于规定要求每个扣0.1分
4.扣完为止

	
	尺寸正确
	墙长度、宽（高）度、洞口尺寸各2处，（图纸所标注尺寸）±5mm
	5
	尺量
全面检查
	1.每超1mm，扣1分

2.扣完为止

	
	立面垂直度
	检查墙面3处，取最大值，允许误差3mm
	3
	2m靠尺，楔型塞尺
	1.每超1mm，扣1分

2.扣完为止

	
	表面平整度
	检查墙面3处，取最大值，允许误差3mm
	3
	2m靠尺，楔型塞尺
	1.每超1mm，扣1分

2.扣完为止

	
	阴阳角方正
	检查墙面3处，取最大值，允许误差3mm
	3
	直角尺检查，楔型塞尺
	1.每超1mm，扣1分

2.扣完为止

	
	接缝高低差
	检查墙面3处，取最大值，允许误差1.0mm
	3
	钢直尺、楔型塞尺
	每点不合格，扣0.5分

	3.职业素养

5分
	正确使用和佩带劳保用品
安全文明操作
	5
	过程观察
	1．不正确扣1分。
2．发现不安全不文明因素1项扣1分，最多扣3分
3．工完后料不净、场不清扣1分。

	4
	材料用量
	过程和结果检查
	
	过程观察，选手签字（工位号）
	1.出现额外增加材料现象扣2分
2.按材料损耗酌情扣1-2分

	5
	提前完成

（加分）
	结果检查
	
	过程观察，选手签字（工位号）
	提前完成、立场，监考确认，每提前5分钟加1分，最高加5分。

	合   计
	
	100
	
	


2.“建筑装饰施工图绘制”竞赛环节，满分100分，加权系数0.4。
建筑装饰施工图绘制”竞赛环节评分标准

	竞赛任务
	比例
	评分说明
	分值
	备注

	建筑装饰施工图抄绘
	平面布置图
	20%
	1.图层设置合理、调用正确；线型、线宽设置正确；图纸比例选择正确。
	2
	结果评分

	
	
	
	2.内容正确性及完整度。建筑平面图及各功能空间的家具、陈设、隔断、绿化等的尺寸、形状、位置抄绘内容的正确性及完整度。
	10
	

	
	
	
	3.标注比例设置正确，按照要求标注尺寸和符号
	4
	

	
	
	
	4.文字样式设置及选择正确，文字注释的完整度及统一性。
	3
	

	
	
	
	5.文件名及保存格式正确。
	1
	

	
	地面铺装图
	10%
	1.图层设置合理、调用正确；线型、线宽设置正确；图纸比例选择正确。
	2
	结果评分

	
	
	
	2.抄绘内容的正确性及完整度。
	4
	

	
	
	
	3.地面装饰材料填充的合理性和完整度。
	1
	

	
	
	
	4.文字样式设置及选择正确。
	1
	

	
	
	
	5.注释类对象的完整度及统一性。
	1.5
	

	
	
	
	6.保存正确。
	0.5
	

	
	顶平面布置图
	14%
	1.图层设置合理、调用正确；线型、线宽设置正确；图纸比例选择正确。
	2
	结果评分

	
	
	
	2.抄绘内容的正确性及完整度。
	5
	

	
	
	
	3.文字样式设置及选择正确。
	1
	

	
	
	
	4.注释类对象的完整度及统一性
	3
	

	
	
	
	5.标注比例设置正确，按照要求标注尺寸和符号。
	2
	

	
	
	
	6.保存正确。
	1
	

	
	立面图
	18%
	1.图层设置合理、调用正确；线型、线宽设置正确；图纸比例选择正确。
	2
	结果评分

	
	
	
	2.抄绘内容的正确性及完整度。
	5
	

	
	
	
	3.标注比例设置正确，按照要求标注尺寸和符号。
	5
	

	
	
	
	4.文字样式设置及选择正确。
	2
	

	
	
	
	5.注释类对象的完整度及统一性。
	3
	

	
	
	
	6.保存正确。
	1
	

	
	虚拟打印
	8%
	1.选择布局出图的图纸正确。
	1
	结果评分

	
	
	
	2.布局合理、视口比例选择正确。
	2
	

	
	
	
	3.虚拟打印设置正确。
	4
	

	
	
	
	4.文件格式及保存正确。
	1
	

	建筑装饰施工图设计
	平面布置图
立面图
节点图
	30%
	1.竞赛任务要求理解正确,图纸绘制内容规范、正确、完整。
	16
	结果评分

	
	
	
	2.文字样式设置及选择正确。
	1
	

	
	
	
	3.注释类对象的完整度及统一性。
	4
	

	
	
	
	4.标注比例设置正确，按照要求标注尺寸和符号。
	6
	

	
	
	
	5.图纸比例、图幅尺寸选择正确，图框及标题栏绘制正确。
	2
	

	
	
	
	5.布图合理、保存正确。
	1
	


19

